新准环评〔2022〕15号

关于《昌吉芨芨湖~协鑫（协鑫工业硅）220千伏线路工程环境影响报告表》的批复

国网新疆电力有限公司昌吉供电公司：

你单位报送的《昌吉芨芨湖~协鑫（协鑫工业硅）220千伏线路工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请材料已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况：本项目位于新疆准东经济技术开发区芨芨湖产业园区和西黑山产业园区内，项目线路起点位于芨芨湖750千伏变电站，坐标：N44°16′20.281″，E90°7′50.090″；终点位于协鑫工业220千伏变电站，坐标：N44°32′15.697″，E90°17′33.146″。拟新建云和变～芨芨湖变断开点至协鑫工业硅变220千伏线路，单回架设，线路长约35km；利用芨云和Ⅱ线，线路长约13km。本项目总占地面积约为4.19hm2，其中线路工程塔基永久占地面积约为1.02hm2，线路工程施工期临时占地约为3.17hm2。本项目的总投资为5529万元，其中环保投资约69万元，占总投资额的1.25%。

根据南京国环科技股份有限公司编制的《报告表》评价结论，我局原则同意《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点和采取的环境保护措施。

二、要求建设单位在项目建设和运营期间必须严格落实《报告表》中所提出的各项环保措施，并做好以下工作：

施工期：（一）落实大气环境保护措施：加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染；对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业；对裸露地面进行覆盖；施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。遇大风易产生扬尘时，施工单位暂停土方开挖，采取覆盖防尘网、洒水等措施降低扬尘。

（二）落实水环境保护措施：施工期生活污水排入移动环保公厕，施工单位定期清运至准东经济技术开发区污水处理厂处理，不外排。

（三）落实噪声环境保护措施：避免在同一地点安排大量动力机械设备；对动力机械设备进行定期维修、养护；遵守作业规定，减少碰撞噪声，减少人为噪声；施工设备采用低噪声环保型设备。

（四）落实固废环境保护措施：施工完成后及时做好迹地清理工作；生活垃圾集中收集后运至就近的生活垃圾收集系统统一处理；包装袋由施工单位统一回收，综合利用；施工弃土用于塔基护坡或运至临近低洼处平整处理。

（五）落实生态环境保护措施：严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对除留作检修道路的施工便道予以土地整治，宜林宜草地段采取土地整治种草恢复植被。

营运期：（一）落实噪声环境保护措施：优化导线特性，加强运行管理。确保输电线路运行时沿线声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的限值要求。

（二）落实电磁环境保护措施：制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。确保输电线路运行时产生的电磁环境影响满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求。

（三）落实生态环境保护措施：在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实；施工结束后及时清理施工现场，按照相关技术要求进行临时占地的植被恢复和重建，恢复遭受破坏地段的自然环境。

三、项目建设严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，污染防治措施经验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、采用的防止生态破坏措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程满5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审批。

新疆准东经济技术开发区环境保护局

2022年4月20日

抄送：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队存档。

新疆准东经济技术开发区环境保护局  2022年4月20日印发