新准环评〔2022〕16号

关于《新疆神彩东晟环保科技有限公司固废填埋改建项目环境影响报告书》的批复

新疆神彩东晟环保科技有限公司：

你单位报送的《新疆神彩东晟环保科技有限公司固废填埋改建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请材料已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况：项目位于准东经济技术开发区彩北产业园区，项目区中心地理坐标为E89°17′49.111″，N44°58′16.952″。该项目在环境影响评价报告未得到批复的情况下擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》相关规定，违法行为已得到查处，你公司应深刻吸取教训，增强守法意识，杜绝此类违法行为再次发生；项目主要处理准东经济技术开发区企业所产生的粉煤灰、炉渣及脱硫石膏等第Ⅱ类一般固体废物；处理工艺为填埋。填埋区平均挖深3m，堆高25m，总容积988.96万m3，有效容积800万m3，项目总占地588亩，服务年限8年。项目主体工程包含灰坝、运灰道路、场地排水系统、防渗处理及配套辅助设施。项目总投资3500万元，环保投资313万元，其中环保投资占总投资的8.94%。

根据昌吉市新瑞鑫诚环保咨询服务有限公司编制的《报告表》评价结论以及我局委托新疆维吾尔自治区环境工程评估中心评审出具的专家意见，我局原则同意《报告书》中所列建设项目性质、规模、地点和采取的环境保护措施。

二、要求建设单位在项目建设和运营期间必须严格落实《报告表》中所提出的各项环保措施，并做好以下工作：

施工期:（一）落实大气环境保护措施：对易产生扬尘污染的物料需采取封闭、遮盖、洒水等措施降尘。对于施工场地进行定期洒水降尘，作业面要保持一定湿度。遇大风易产生扬尘时，施工单位暂停土方开挖，采取覆盖防尘网、洒水等措施降低扬尘。施工过程中运输车辆限制车速，运输车辆加盖蓬布，严禁在运输中抛撒引起扬尘，施工现场主要道路、材料堆放场地、露天加工场地应根据用途进行硬化，适时适量洒水，同时控制车速，以减小道路扬尘对周边环境的影响。

- 落实水环境保护措施：施工期生活污水排入移动环保公厕，施工结束后，将环保厕所拆除、土地恢复平整。施工废水经防渗沉淀池收集后，回用于厂区绿化及洒水降尘。

- 落实噪声环境保护措施：合理选择施工机械、施工方法，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退而使噪声增加。保证施工期各项施工活动产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）限值要求。

- 落实固废环境保护措施：施工过程中产生的建筑垃圾，如废钢筋、绑扎丝、废管材等，分类收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至建筑垃圾填埋场。生活垃圾集中收集，送至生活垃圾填埋场进行处置，禁止随意丢弃。

（五）落实生态环境保护措施：强化施工阶段的环境管理、严格控制施工作业范围、合理安排施工时间，挖掘填埋时执行分层开挖、分层回填、保护好表层土、减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。

运营期：（一）落实大气环境保护措施：填埋场固废必须运至指定地点集中堆放，灰渣、脱硫石膏分区堆放，分层碾压堆筑，按次序铺灰碾压，必须做到随倒随压，尽量减少干灰暴露面积和暴露时间，避免碾压不及时或表面水分蒸发后，风吹扬尘造成二次污染，分区、分块堆放应按设计要求进行护坡，以减少风蚀的破坏。当区块堆面达到设计标高或堆渣外侧永久堆面形成时，应按设计要求进行防护；加强环境管理，严禁大风天气作业。项目区厂界颗粒物浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

- 落实水环境保护措施：严格落实各项水污染防治措施，强化处置场防渗要求。填埋场内设渗滤液导排系统，渗滤液经导排层的渗滤液收集管、收集盲沟重力流至填埋场地势较低处的渗滤液收集池，然后回喷填埋场用于降尘，不外排；洗车废水经沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水经防渗沉淀池处理后定期由吸污车外运至新疆准东金盆湾水林有限公司准东污水处理厂处理。严格按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）中的二类场要求进行防渗。

- （三）落实噪声环境保护措施：加强管理，文明生产，合理安排作业时间、生产工序。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）限值要求。

- 落实固废环境保护措施：加强固体废物的分类管理，运营期内严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）及其修改单中一般工业固体废物入场要求控制进场的固体废物，按设计要求分区堆放，禁止危险废物及生活垃圾混入。车辆冲洗废水沉淀池底泥属危险废物，定期清理后依托准东经济技术开发区危废处置场处理处置。生活区配备垃圾箱，生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运。服务期满后按标准和规范要求对固体废物处置场封场处理，并做好场地生态恢复工作。

- 项目区邻近新疆卡拉麦里山有蹄类自然保护区实验区边界，项目施工和运行期间应加强对施工、生产等人员的野生动物保护宣教和教育，严格遵守《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国自然保护区条例》（国务院令第687号），任何人员、车辆等不得擅入自然保护区，严禁捕杀和伤害野生动物。在项目区外围周边采取设置围栏围网等方式，加强对野生动植物保护，减少对动植物的扰动。

（六）强化环境风险防范和应急措施。按设计要求控制堆渣高度，任何情况下灰场内未覆盖区域的堆灰高度均不得高于挡灰坝坝顶；严格落实处置场截洪排洪设施，防止库内积水；严格按设计要求进行库区和边坡防渗；管理人员要加强对坝体及边坡的巡视和检查；严格落实环境风险防范与应急措施，将环境风险事故发生概率降到最低，确保环境风险可控；根据《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（新环发[2014]234号要求组织修订企业突发环境事件应急预案并上报我局备案。运营期还应结合区域应急联动机制，加强应急演练。

- （七）项目建设严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，污染防治措施经验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、采用的防止生态破坏措施发生重大变动，须报我局重新审批。

新疆准东经济技术开发区环境保护局

2022年4月30日

此页无下文

抄送：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队存档。

新疆准东经济技术开发区环境保护局  2022年4月30日印发