新准环审〔2025〕12号

关于《新疆维吾尔自治区准东经济技术开发区公共实训基地建设项目环境影响报告表》

的批复

新疆准东经济技术开发区管理委员会：

你单位委托乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司编制的《新疆维吾尔自治区准东经济技术开发区公共实训基地建设项目环境影响报告表》及申请材料收悉。经研究，现批复如下。

- 项目位于新疆准东经济技术开发区产教融合创新园内，项目为新建项目，建设公共实训基地一栋，建筑面积8340㎡，地上四层，包含化工安全生产、煤矿开采、电力工程以及智能化等领域的基本用房。

- 主体工程：设置化工实训中心、电力工程实训中心、煤矿开采实训中心、材料工程实验实训室、化学实验实训室、环境工程实验实训室、煤质分析实验室等。

环保工程：排风罩、占地10立方米沉淀池、占地10平方米危废暂存间。

二、我局原则同意你单位环境影响报告表中所列建设项目规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

三、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）严格落实施工期各项环保措施。制定施工期污染防治计划，加强施工期环境管理。采取有效措施，确保施工期扬尘、噪声等达标排放。可利用的建筑垃圾收集后进行再利用，不可再次利用的建筑垃圾集中收集后，由施工方统一清运至建筑垃圾填埋场。严格按照环境影响评价报告要求落实好各项污染防治措施。

- （二）严格落实大气污染防治措施。运营期化学实验室产生氨气、非甲烷总烃等废气，经排风罩收集后通过楼顶排气筒排出。废气中氨气需满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1排放限值、非甲烷总烃需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2无组织排放限值要求。

（三）严格落实水环境保护措施：实验室废水经中和沉淀池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，与生活污水排入市政污水管网，进入新疆准东经济技术开发区城市水务发展有限公司污水处理厂处理。

- （四）严格落实噪声污染防治措施：采取基础减振等降噪措施，加强管理，确保场界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类标准限值。

（五）严格落实固废环境保护措施：运营期产生的生活垃圾设垃圾桶，分类收集后，暂存生活垃圾站，由环卫部门定期清运；实验室中未沾染试剂的废包装、废纸及废玻璃器等，集中收集后同生活垃圾委托环卫部门统一清运；沾染化学药品废弃的实验用具、废弃的化学过期试剂、实验母液、实验室废水等分类收集后，分区暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处理，危险废物暂存期间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求建设，建立危废管理制度，严格按照规定建立台账，设置危险废物识别标志。危险废物转移须严格落实《危险废物转移管理办法》（部令第23号）等相关要求。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，落实环保设施安全生产相关工作要求。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。按规定程序开展竣工环境保护验收。

四、环境影响报告经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目的环境影响报告。

五、加强管理，定期检测、维修设备并做好日常环境监督管理，确保环保措施的有效落实、环保设施的正常运转。按照排污单位自行监测技术规范要求，定期开展环境监测。

新疆准东经济技术开发区环境保护局

2025年3月26日

抄送：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队准东大队存档。

新疆准东经济技术开发区环境保护局  2025年3月26日印发