
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：中煤能源新疆煤电化有限公司输煤卸煤沟区域煤棚及附属工程建设项目
建设单位（盖章）：中煤能源新疆煤电化有限公司
编制日期：二〇二六年三月
中华人民共和国生态环境部制

1

一、建设项目基本情况

11

二、建设项目工程分析

19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

23

四、主要环境影响和保护措施

32

五、环境保护措施监督检查清单

33

六、结论




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	中煤能源新疆煤电化有限公司输煤卸煤沟区域煤棚及附属工程建设项目

	项目代码
	2512-652311-04-01-712620

	建设单位

联系人
	魏日成
	联系方式
	18999932087

	建设地点
	昌吉州吉木萨尔县北部准东五彩湾煤电煤化工工业园区
中煤能源新疆煤电化有限公司院内

	地理坐标
	（89度11分53.411秒，44度50分50.488秒）

	国民经济行业类别
	B0690
其他煤炭采选
	建设项目行业

类别
	四、煤炭开采和洗选业-6其他煤炭采选069-煤炭储存、集运

	建设性质
	■新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	■首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	总投资（万元）
	1500
	环保投资（万元）
	56

	环保投资占比（%）
	3.73
	施工工期
	/

	是否开工建设
	(否

□是：
	用地面积（m2）
	5200

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求，本工程不需设置专项评价，具体情况见下表。

表1-1专项设置情况一览表

专项评价类别

设置原则

本项目设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物，二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放废气不含有毒有害污染，不需设置大气专项评价。

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无生产废水排放，本项目不新增生活污水。本项目不新增工业废水排放，不需设置地表水专项评价。

环境

风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，不需设置环境风险专项评价。

生态

取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及河道取水，不需设置生态专项评价。

海洋

直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及海洋，不需设置海洋专项评价。

地下水

原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展专项评价

本项目厂址周边不涉及集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，不需设置地下水专项评价。



	规划情况
	2012年12月11日新疆维吾尔自治区人民政府出具了《关于新疆准东经济技术开发区总体规划的》批复，文号为新政函〔2012〕358号。

	规划环境影响评价情况
	2016年1月27日原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具了《关于新疆准东经济技术开发区总体规划（2012-2030）修改（2015）环境影响报告书》的审查意见，文号为新环函〔2016〕98号。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《新疆准东经济技术开发区总体规划(2012-2030)》及规划环境影响评价结论及审查意见符合性分析

(1)
产业空间结构

开发区产业空间结构布局为“一带两区，双心九园”的空间模式。“一带”即沿准东公路横向产业发展带；“两区”即西部产业分区和东部产业分区，重点发展以煤炭资源转化利用为主的煤电、煤电冶一体化、现代煤化工和新兴建材等产业。“双心”指五彩湾生活服务基地和芨芨湖生活服务基地；“九园”即规划建设9个综合产业园区，分别为火烧山、五彩湾北部、五彩湾中部、五彩湾南部、大井、将军庙、西黑山、芨芨湖、老君庙等9个产业园区。

(2)
各类产业空间布局指引

①
煤电产业主要布局在火烧山、五彩湾中部、五彩湾北部、大井、将军庙、西黑山和芨芨湖产业园；

②
煤电冶一体化产业主要布局在火烧山、西黑山、五彩湾南部和芨芨湖产业园；

③
现代煤化工产业(包括煤制气、煤制油、煤化工等煤炭相关化工产业)主要布局在五彩湾北部、五彩湾中部、五彩湾南部、大井、将军庙和西黑山、岌岌湖、老君庙产业园；

④
建材等综合类产业主要布局在火烧山、五彩湾南部和芨芨湖产业园；

⑤
光伏、风能等新能源发电产业可结合矿区开采进度，在开发区管理范围内统筹协调布局。。

（3）产业定位：以实现资源的高效、清洁、高附加值转化为方向，大力发展煤电、煤电冶一体化、煤化工、煤制气、煤制油、新兴建材等六大支柱产业，扶植培育生活服务、现代物流、观光旅游等潜力产业，从而构建一个以煤炭转化产业为支柱，以下游应用产业为引领，沙漠产业与现代服务业相互支撑的绿色产业体系。

规划发展总目标：使新疆准东经济技术开发区成为世界级以煤炭、煤电、煤化工为重点的煤炭资源综合利用产业聚集区、国家战略型能源开发综合改革试验区、国家西部地区能效经济发展示范区、国家级资源型地区绿色发展先导试验区及天山北部工业生态文明发展示范区。

本项目位于准东五彩湾煤电煤化工工业园区，项目为煤电产业配套工程，符合新疆准东经济技术开发区总体规划、总体规划环境影响评价结论及审查意见。


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为“励类”中“三、煤炭-大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设，储煤设施建设和环保改造”，属于鼓励类建设项目。因此，本项目建设符合国家产业政策。
2、环境影响评价技术文件类型的符合性分析
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四、煤炭开采和洗选”中的煤炭储存，详见表1-2。
表1-2建设项目环境影响评价分类管理名录
环评类别

项目类别

报告书
报告表
登记表
四、煤炭开采和洗选

6
烟煤和无烟煤开采洗选061；褐煤开采洗选062；其他煤炭采选069

煤炭开采
煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运；风井场地、瓦斯抽放站；矿区修复治理工程

/
本项目为储煤棚建设项目，属于利用固定场所进行煤炭储存，根据上表可知，项目环境影响评价技术文件类型为报告表。
3、与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析

《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号），自治区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。

（1）
生态保护红线

按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。本项目位于新疆准东经济技术开发区，项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、沙化土地保育区等环境敏感区，不涉及生态保护红线。

（2）
环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本工程施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期生产过程中产生的污染物在经过相应措施治理后，不会对当地空气、地表水、土壤环境质量造成影响，因此，本工程建成运行后对区域环境影响较小。

（3）
资源利用上线

强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动昌吉市国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。
中煤能源新疆煤电化有限公司输煤卸煤沟区域煤棚及附属工程建设项目，工程属于点状占地，为永久占地。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营期水、电资源使用量较少，不会超过划定的资源利用上限，可以满足资源利用要求。

综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》相关要求。

3、与《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》符合性分析

结合《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》中相关要求，项目符合昌吉回族自治州生态环境准入清单相关要求，环境管控单元编码：ZH65232720012,环境管控单元名称为五彩湾露天矿区，环境管控单元类型为重点管控单元。本项目各地块涉及的环境管控单元管控要求见表1-3，昌吉回族自治州环境管控单元分类图见附图1。
表1-3昌吉回族自治州生态环境准入清单相符性一览表
环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控要求

本项目

符合性

ZH652327
20012
五彩湾露天矿区
空间布局约束

1、
矿产资源勘查开发活动应符合国土空间规划要求，不得影响区域主导生态功能。
2、
矿产资源勘查开发活动应符合矿产资源规划相关要求。
3、
禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿。
4、
坚持安全、环保、效率并重，禁止新建非机械化开采的煤矿；原则上禁止建设改扩建后产能低于120万吨/年的煤矿；禁止核准新建生产能力低于120万吨/年的矿井；禁止在准东区域核准新建400万吨/年以下规模的露天煤矿项目。
本项目不属于自治区总体管控要求中提到的禁止开发建设活动、限制开发建设活动以及不符合空间布局要求的活动；本项目为煤炭储存项目，符合园区发展定位。本项目不属于文件提到的“三高”项目。
符合空间布局约束的准入要求。
符合

污染物排放管控

1、
煤炭企业污染物排放应满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)。

2、
新(改、扩)建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。

3、
煤矸石无害化处置率达到100%。露天矿的剥离物集中排入排土场，处置率达100%。煤矸石堆场的建设及运营应符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》

(GB18599-2020)的有关要求。煤矸石为II类一般工业固废的，其堆场采取防渗技术措施。生活垃圾实现100%无害化处置。

4、采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放固体废物。

本项目为煤棚及配套设施建设项目，供暖依托原厂热力管网供暖，不使用高污染燃料；本项目不新增生活垃圾；项目不新增生活污水；洗车废水进入沉淀池沉淀后回用，项目无废水排放。

符合

环境风险防控
1、
坚持分级负责、属地为主、部门协同的环境应急责任原则，健全防范化解突发生态环境事件风险和应急准备责任体系，严格落实企业主体责任。
2、
对矿山开采区及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
本项目严格按照环境风险防控要求设计建设，设置相应的环境风险事故应急预案，加强风险防控体系建设。
资源
利用
效率

1、
优化采煤、洗选技术和工艺，加强综合利用，减少煤矸石、煤泥等固体废弃物的排放。
2、
加大对煤矸石、矿井水等开采废弃物的治理力度，推广应用矿井水净化处理和综合循环利用技术，逐步实现废弃物零排放、零污染。
3、
煤矿生产、生活用水应优先使用矿井水，条件具备的地区应主要采用矿井水作为第一水源。积极探索矿井水排放量较大的矿区矿井水产业化发展模式，推动矿井水产业化进程。

4、矿（坑）井涌水在矿区充分自用前提下，余水可作为生态等用水，其水质应达到相应标准要求。

本项目为煤棚及配套设施建设项目，仅进行煤炭储存和输送。本项目不排放有毒有害水污染物。符合资源利用要求。 

符合

经分析，本项目的建设不涉及生态保护红线，不会突破资源利用上线，不会降低区域环境质量底线，本项目满足生态环境准入清单要求，符合“三线一单”的相关要求，建设可行。

5、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析
“条例”指出“禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。加强矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，房屋建筑等可能产生扬尘污染活动的施工 现场应采取施工场地入口公示施工现场负责人、环保监督员扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息，对裸露场地进行覆盖或临时绿化、对土石方进行集中堆放并采取密闭、施工场地洒水降尘、建筑垃圾按规定清运、道路清扫等措施防止扬尘污染。”

本项目为煤炭集运项目，不属于列入淘汰类项目的高污染工业项目。针对项目施工期和运营期产生的扬尘和粉尘，环评提出了施工期施工场地洒水降尘、裸露的施工占地和土石方进行防尘布覆盖、建筑垃圾施工后及时清运、施工便道定期洒水降尘等措施确保施工期扬尘影响降至最低；运营期废气采取射雾器等除尘装置等措施降低粉尘排放量，确保粉尘扬尘影响降至最低。综上所述，项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中相关要求。
5、与《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的符合性分析

纲要提出“培育壮大节能环保产业。以企业为主体，构建以绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链为重点的绿色制造体系。以装备制造、煤化工、农副产品精深加工、建材等行业中的锅炉窑炉、电机系统、余热余压利用为重点，积极发展催化剂回收利用、绿色建筑材料、采矿及电力行业高效节能技术和装备、矿产资源综合利用技术和设备，煤砰石、粉煤灰、化工废渣、冶炼废渣、尾矿等固体废物的二次利用或综合利用和技术装备，固体废物生产水泥、新型墙体材料等循环经济。以高新区作为创新引领区，优先发展环境污染处理药剂、节能节水环保装备、节能研发与技术服务；准东开发区作为现代煤电煤化工基地，优先发展固废、危废处理、资源化再利用等产业。

加快建设准东现代煤电煤化工创新产业示范区。以煤炭关键核心产业为基础保障，大力推进现代煤电煤化工、煤制燃料、新能源、冶金新材料等核心产业的融合发展，积极推动关键核心产业与高端装备制造、新基建、数字经济产业的融合发展，多措并举推动实体产业与绿色金融、现代物流、科技研发、文化教育、高端商务，以及生态修复和环境保护产业的协调联动。加快推进开放创新、科技创新、制度创新和产业集聚发展，构建循环经济产业链和产业集群，提升资源能源利用效率。”

本项目为中煤能源新疆煤电化有限公司输煤卸煤沟区域煤棚及附属工程建设项目，为中煤能源新疆煤电化有限公司配套设施。本项目建设能够提高企业的经济效益；促进煤炭资源开发利用促进地区经济社会发展、提高资源配置效益，对加快建设准东现代煤电煤化工创新产业示范区有十分重要的意义和作用。综上所述，项目符合《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中相关要求。

6、与《昌吉回族自治州准东经济技术开发区生态环境保护条例》的符合性分析

为了保护和改善准东经济技术开发区生态环境，防止污染和其他公害，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济高质量发展和社会可持续发展，结合准东经济技术开发区实际，制定此条例。

其中：“第十四条，开发区管委会应当加强大气环境保护，以产业结构调整、能源结构调整、运输结构调整和空间布局调整为重点，深化采煤、燃煤、煤化工、机动车、扬尘和建设项目污染防治推动大气环境质量持续改善。”

本项目依法履行环保手续，正在开展环境影响评价工作；项目的建设能有效降低煤炭存储过程产生的扬尘，能够推动准东开发区大气环境质量持续改善。

综上所述，项目符合《昌吉回族自治州准东经济技术开发区生态环境保护条例》中相关要求。

11、选址合理性分析

项目位于昌吉州吉木萨尔县北部准东五彩湾煤电煤化工工业园区企业预留空地，该地块占地类型为工业用地，本项目主要用于贮存本企业生产所需的掺配煤，其用地性质与本项目相符。本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；项目厂界外50m范围内无声环境保护目标；项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目东侧、南侧、北侧均为本企业的生产设施。本项目所在地地势平坦，厂区地理位置交通便利，基础设施齐全，与周边环境协调。

本项目不属于高污染高耗能项目，项目仅用于贮存和输送本企业生产所需的煤炭；项目生产中有无组织粉尘产生，在采用建设封闭煤棚及道路洒水、苫盖等措施后，粉尘产生能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中的无组织排放限值；项目无生产废水排放，不新增生活污水排放；生产设备选用低噪声设备，采取隔声、降噪等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；本项目不新增生活垃圾；固体废物处置《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。本项目各项污染物经过有效的污染治理措施后对环境影响较小，对外环境的影响可以接受。

综上所述，本项目选址可行。




[image: image1.jpg]R

© § Ik,

$5 Ak b [

Sep—" T TS KE

St | ] - st

Pl ) 23 b [

—— W
— HR
L
| ——- RER
: %

R 4 90

I__'nr.

F

|

)

- |
s i
iV " B L B |l BT il O & '|.

fiYE 1 B 5 ER B R MR EE R TR E




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、工程内容及规模

中煤能源新疆煤电化有限公司（以下简称“新疆煤电化”）是中国中煤能源集团有限公司的控股子公司，成立于2009年4月，注册资本8亿元人民币，由中煤能源股份有限公司（持股60%）与新疆石河子开发区经济建设总公司（持股40%）共同出资组建，总部位于新疆昌吉州吉木萨尔县准东经济技术开发区，公司以煤炭、煤化工、煤焦化、电力、新能源等项目投资开发为主，是准东-皖南±1100千伏特高压直流输电工程的配套电源点，承担国家“西电东送”战略任务，保障华东地区电力稳定，拥有两台2×660MW超超临界燃煤间接空冷发电机组，同步建设脱硫、脱硝设施，分别于2019年7月和8月投产。

中煤能源新疆煤电化有限公司（新疆准东五彩湾北二电厂有限公司）2019年建设投产两台660MW超超临界机组燃煤间接空冷发电机组，锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公司生产的HG-1962/28.25-HM超超临界锅炉；汽轮机为东方汽轮机有限公司生产的NJK660-27/600/610间接空冷汽轮机；汽轮机型式：超超临界参数、一次中间再热、三缸两排汽、单轴、凝汽式（间接空冷）、八级回热。发电机为东方电机厂生产的QFSN-660-2-22B型水-氢-氢冷却式发电机。发电机型式：定子绕组水冷，转子绕组及定子铁芯氢冷；机端自并励静态励磁。DCS采用北京国电智深控制技术有限公司的EDPF-NT+分散控制系统。烟气脱硝、脱硫工程同期建设，同步投运。该项目于2015年6月取得了环评批复（附件6），全厂于2019年基本建设完成，于2021年4月取得竣工环保专家验收意见（附件8），2021年6月完成竣工环境保护自主验收相关工作（附件7）。
中煤能源新疆煤电化有限公司2×660MW机组于2019年8月实现双投，年耗原煤量约300万吨，其中90%的主力煤来自天池能源南部露天煤矿，由皮带直接运输至电厂，另外10%的掺烧煤通过汽车运输到工业厂区卸煤区堆存。

目前电厂燃煤存放于东侧主煤场及卸煤沟露天空地区域内，其中主煤场东侧存放天池能源南露天矿主力煤，西侧存放风化煤、煤泥、矸石煤、高热值低钠煤等掺烧煤种。当前掺烧煤的存储管理存在以下突出问题，亟需通过现有卸煤沟区域新建封闭煤场加以解决：

1）、扬尘问题：掺烧煤临时露天堆放在卸煤沟区域，尽管采取防尘网覆盖和人工洒水增湿等措施，但抑尘效果有限，煤尘无组织排放问题突出。

2）、管理难度：露天堆放不仅造成掺烧煤的损耗，还增加了煤堆管理难度，同时面临环保部门的行政处罚风险，影响公司形象和合规性。
中煤能源新疆煤电化有限公司输煤卸煤沟区域煤棚及附属工程建设项目位于昌吉州吉木萨尔县北部准东五彩湾煤电煤化工工业园区原厂预留空地，占地面积5200m2（65.0m×79.0m），建筑面积5200m2，采用钢网架结构。占地类型为工业用地。本项目为电厂贮存电厂掺配煤，储煤量10500t。本项目对储煤区地面、车辆进出口及主要通道使用水泥硬化。
本项目东侧为现有封闭式储煤棚、南侧为一号转运站、西侧为厂界围墙，北侧为汽车衡（重车汽车衡、轻车汽车衡）。本项目地理位置见附图1。
项目组成及建设内容
本项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等，具体建设内容详见表2-1。

表2-1工程内容及规模一览表

工程

类型

工程名称

工程建设内容

备注

主体

工程

储煤棚
新建钢网架结构储煤棚一座，总面积5200m2（65.0m×79.0m），最大储煤量10500t，堆场原煤堆高5m。对储煤区地面水泥硬化处理，车辆进出口及主要通道使用水泥硬化。汽车将煤炭运至储煤区贮存。
新建
储运系统
物料运输

本项目煤炭进场称重及输送依托项目原有运输系统

依托

辅助工程
汽车衡
依托项目原有磅房
依托
消防水池

依托项目原有消防系统

依托

管理用房

依托项目原有管理用房

依托

洗车装置

在煤棚北部轻车重量衡北侧，建设一座洗车房。内设自动洗车装置一套及洗车废水二级沉淀池1座（长8.5m、宽6.8m、深2.0m，容积115.6m3）。

新建

公用

工程

给水工程

项目用水依托原厂供水系统。
依托
排水工程

项目有少量洗车废水，洗车废水经二级沉淀后回用；本项目不新增生活污水。
依托

供电工程

依托原厂供电系统。

依托

供热工程

本项目依托原厂供热设施，热源为五彩湾北二电厂。
依托

环保

工程

废气防治措施

储煤棚内设置2台射雾器，定期对储煤区域进行洒水降尘。
新建
污水防治措施

项目有少量洗车废水，洗车废水经二级沉淀后回用。
新建

噪声防治措施

选用低噪声设备，设备采取基础减振措施，平时加强设备的维护。
新建
固体废物防治措施

本项目不新增生活垃圾；洗车废水沉淀池沉渣，定期清理后存入煤棚内回用。
新建
地下水、土壤保护措施
储煤区地面水泥硬化处理，车辆进出口及主要通道使用水泥硬化；对沉淀池进行一般防渗，要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。

新建

注：本项目不在厂内进行车辆维修，不涉及废矿物油等危险废物，不设置危废暂存间。
主要设备
本项目主要设备详见表2-2。
表2-2本项目主要设备一览表
序号

设备名称

数量

单位

1

装载机
2
台
2

轴流风机

1
台
3
潜污泵
1
台
4

全自动洗车装置及二级沉淀池

1

套

储存规模
全封闭储煤棚跨度65.0m×79.0m，投影面积65.0m×79.0m，堆煤高度5m，可存煤10500吨，年周转量30万吨。
煤棚结构设计
封闭煤场：平面尺寸65m×79m，钢结构封闭式储煤场，钢筋混凝土柱，柱顶高2.5m，四周底部设2.5m高钢筋混凝土挡墙，2.5m以上为单层彩钢板（设采光带）围护。屋面结构为单跨拱形钢网壳，拱顶高约30m。柱基础为钢筋混凝土独立基础。煤棚工业场地平面布置图见附图2，工艺剖面图见附图3及附图4，煤棚平面立面剖面设计图见附图5。洗车房平面及剖面图见附图5。

网壳设计荷载根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012：基本风压：Wo=0.73kN/m2（100年重现期）；基本雪压：So=0.75kN/m2（50年重现期）；屋面活荷载0.5kN/m2；温差+42℃~-42℃。屋面考虑满跨雪荷载、半跨雪荷载、不均匀雪荷载等情况。

网壳设计采用同济大学结构分析设计软件3D3S进行计算，设计使用年限50年。控制指标拉杆长细比[λ]≤200；压杆长细比[λ]≤180；支座附近关键杆件长细比[λ]≤120；所有荷载均作用在节点上，杆件为轴向受力，不承受弯矩。

网壳主体结构采用正放四角锥螺栓球节点型式，下弦支承。网壳网格尺寸4m×4m。屋面围护采用0.8mm厚蓝色单层压型钢板，间隔布置采光带。压型钢板选用宝钢镀铝锌压型钢板；主檩与次檩均采用镀锌C型檩条，耐腐蚀，使用寿命长。

储煤场内地面充分考虑防渗措施，并尽量节省投资。充分利用现有场地内局部已硬化部分，地面设计时将充分利用该部分硬化，对局部未硬化部分及本次施工破坏部分，进行硬化。

公用工程

（1）给水

本项目不新增生活用水，生产用水主要为降尘用水和洗车用水。

（1）降尘用水：由现状给水管网供给。项目煤棚设2台射雾器进行喷雾降尘，喷雾降尘水压要求为0.30MPa，用水量8m3/h，每台日工作4h；本项目最大日用水量为64m³/d。

（2）洗车用水：项目设置洗车平台，每天大约洗车200辆。根据调查冲洗水补充新水量约为0.04m³/次，合计补充新水8m³/d，循环水量20 m³/d。

（3）消防用水：储煤场封闭工程的消防用水量为100L/s，其中室外消防流量为40L/s，室内消防流量为60L/s，室外火灾延续时间为3h，室内火灾延续时间为1h，一次火灾用水量为648 m³。

（2）排水

1）生活污水
项目本项目由中煤新疆煤电化公司现有生产人员负责，不再新增劳动定员，不新增生活污水排放。

2）生产废水

本项目堆场抑尘用水，采取射雾器（Q=8.0m3/h）2台洒水降尘，项目抑尘用水部分随产品带走，部分蒸发，无生产废水产生。

洗车废水经二级沉淀后循环使用，不外排。
[image: image2.jpg]72

H 7K





图2-1 水平衡图 （单位：m3/d）

（3）供热

本项目生产无需用热，冬季供暖依托原厂供暖设施。

（4）供电

本项目供电依托原厂供电设施。

劳动定员与工作制度

本项目不新增劳动定员，由原厂生产人员调用。年工作天数300d，三班运行，日运行约11.2h，3.74h/班。本项目依托原厂食堂、宿舍。
平面布置

本项目位于昌吉州吉木萨尔县北部准东五彩湾煤电煤化工工业园区，占地面积为5200m2，总建筑面积5200m2，结合现场地形条件，在项目区内满足项目生产、运输条件、防火安全等规范标准，功能分区明确，建筑设计符合有关设计规范，平面布置紧凑合理。该项目根据功能不同，本项目位于北二电厂西北原输煤卸煤区，洗车水沉淀池建设在拟建煤棚北侧的汽车衡北侧。本项目工业场地平面布置图见附图2。洗车房平面布置见附图6。
环保治理措施及投资估算

项目总投资为1500万元，环保投资共计56万元，占总投资3.72%。环保投资详见表2-3。
表2-3项目环保设施及投资
类别

防治措施

投资（万元）

废气治理措施

射雾器（Q=8.0m3/h）2台

2.5

废水治理措施

自动洗车装置、二级沉淀池
51

噪声治理措施

设备基础减振
1
固废治理措施

依托
0.5
环保设施

运行费用

环保设施的运行、维护、维修费用

1
环保投资（万元）

56



	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程

本次主要施工内容为场地平整、地面硬化，建设煤炭储存及配套设施。施工过程将产生施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工固废等污染物。
2、运营期工艺流程

本项目利用固定场所对原电厂输煤卸煤区掺烧煤场进行封闭储存。主要工艺流程为汽车将煤炭运至煤棚内贮存，煤场日常运行中进行洒水降尘。运煤车出厂前在洗车房清洗。本项目煤炭进出场称重不在项目区内，输煤系统依托再有工程，汽车衡依托现有设施。项目主要生产工艺流程及产污环节见下图2-2。

[image: image3.jpg]e > EERS. WA B
.y
ERENZE - > FFRS. 185, Bl
—
P 2 >
v
KIREFR 7 > SEEFEK





图2-2工艺流程及产污节点图

	与项目有关的原有环境污染问题
	项目目前为露天储煤场，储煤场宽度方向约60米，长度80米，主要用来储存电厂用掺烧煤，存煤量约1万吨，四周布置有防风抑尘网。
项目的主要环境问题为设置防风抑尘网的露天煤场不能满足环保要求，现整改为封闭煤棚。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状

1.1基本污染物环境质量现状评价
根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)要求，基本污染物引用吉木萨尔县生态环境局监测站2024年吉木萨尔县环境空气质量数据进行判定，基本污染物包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，进行项目所在区域环境空气达标判定和区域各污染物的环境质量现状评价。
1.2评价标准
SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。
1.3 监测结果
根据引用监测数据，其监测结果见表3-1。

表3-1 项目环境空气现状一览表
污染物

年评价指标

现状浓度/（µg/m3）

标准值/（µg/m3）

占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度
4.88

60

8.13
达标

NO2
年平均质量浓度

5.38

40

13.45

达标

PM10
年平均质量浓度

45.43
70

64.9

达标

PM2.5
年平均质量浓度

28.84
35

82.8

达标

CO

24小时平均第95百分位数
0.245mg/m3
4mg/m3
6.13

达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数

75.67

160

47.29

达标

2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为4.88μg/m3、5.38μg/m3、45.43μg/m3、28.84μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.245mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为75.67μg/m3，各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，项目区为环境空气质量达标区。
（2）特征污染物环境质量现状监测
根据项目特点及生产工艺，确定其他污染物为颗粒物。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。颗粒物现状监测数据引用《南矿至皖能江布电厂长距离输煤系统建设项目》中起点（新疆天池能源有限责任公司南露天煤矿3号转载点）监测数据（见附件5），引用的监测点位为项目南侧，距本项目厂界距离为3500m，监测时间为2024年12月17日至12月20日，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求。
1）监测项目

TSP。
2）监测点位

本次评价引用《南矿至皖能江布电厂长距离输煤系统建设项目》中环境空气现状监测数据，监测因子为TSP，监测点位位置见表3-2和图3-1。
表3-2 项目环境空气现状监测布点一览表

编号

监测点坐标/°

监测因子

相对厂址方位

相对厂界

距离/m

经度

纬度

1#

89°12'16.000"

44°48'48.483"

TSP

南
3500
[image: image4.png]



图3-1环境空气监测点布置

3）监测频次
连续监测3天，每个监测点位每天监测1次。
4）监测结果
监测结果见表3-2。
表3-2其他污染物环境质量现状（监测结果）表

监测点位

监测点坐标/°

污染物

平均时间

评价标准/(μg/m3)

监测浓度范围/(μg/m3)

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

经度

纬度

1#
89°12'16.000"
44°48'48.483"
TSP

日平均

300

172-182
60.6
/

达标

根据上表结果表明，本项目特征污染物TSP可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。
2、水环境质量现状
本项目不涉及地下水环境敏感区，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)附录A，本项目属于“D煤炭-28、煤炭储存、集运”，地下水环境影响评价类别属于IV类，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，故不进行地下水现状评价。
根据现场踏勘及资料调查，项目区评价范围内无常年性地表水体，本项目施工期施工人员的生活用水排入厂区排水管网，进入园区污水处理厂处理；运营期无新增生活污水产生；运营期洗车废水经二级沉淀后回用。因此与地表水体无水力联系，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)，地表水评价等级为三级B，故本报告不进行地表水环境质量现状评价。

3、声环境质量现状
本项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，故不开展声环境质量现状调查及评价。
4、土壤环境质量
本项目为生态影响类，根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964—2018)附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别表可知，本项目属于其他行业，为IV类，根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964—2018)IV类可不开展土壤环境影响评价。

	环境保护目标
	本项目位于昌吉州吉木萨尔县北部准东五彩湾煤电煤化工工业园区，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；项目厂界外50m范围内无声环境保护目标；项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

	污染物排放控制标准
	1、废气

本项目施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物无组织排放标准要求，具体标准限值见表3-3。运营期生产过程中产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物无组织排放标准限值，具体见表3-4。
表3-3大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值
监控点

mg/m3
颗粒物

周界外浓度最高点
1.0

表3-4大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值
监控点

mg/m3
颗粒物

周界外浓度最高点
1.0

2、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；具体标准限值见表3-5。

表3-5工业企业厂界环境噪声排放标准Leq：dB（A）

类别

昼间

夜间

3类
65
55
3、固体废物

本项目一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	总量控制指标
	无


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	1、噪声
施工期噪声主要来源于施工机械运行噪声，噪声达70-90dB（A）。施工过程中要做到文明施工，施工机械要采取减振措施，合理安排施工时间，夜间不进行施工活动，避开午休时段施工减少对敏感目标的影响；尽量不同时使用高噪声设备；针对敏感目标处设置施工挡板；加强管理，尽量减少人为产生的噪声。本项目施工期噪声对环境的影响是短暂的，它将随施工的完成而消失，采取以上措施，经距离衰减后，项目施工噪声对周围噪声环境及敏感目标影响较小。

2、废气
本项目施工扬尘主要来自项目建设期间场地平整、地面硬化、建筑材料的装卸和运输等过程中产生的扬尘，本项目施工材料（如砂石等）采取遮盖措施，建筑材料运输车要用苫布盖好，项目施工作业时间较短，产生的扬尘通过洒水降尘措施后能够满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值，即1.0mg/m3。施工期影响只是暂时的，随着工程的结束，影响最终将消失。
3、废水
（1）施工废水

项目施工期间的生产用水主要为施工区喷洒抑尘用水和建筑过程的混凝土养护水等，该部分用水排放量较少，其成分主要为泥沙，不含有害物质和其他有机物。施工废水排放原厂区排水管网，最终排入园区管网。

（2）生活污水

本项目不新增劳动定员，不新增生活污水排放。
本项目施工期生活污水排入厂区下水管网，最终进入园区污水处理厂，不会对地表水造成影响。
4、固体废物
施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾及时清运至指定的建筑垃圾填埋场，不在厂区内随意堆放；生活垃圾集中收集后，运至园区垃圾填埋场。施工期固体废物严禁随意丢弃，施工期是短暂的，随着施工的结束，施工对周边环境的影响随之结束。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气

（1）项目废气污染源

①颗粒物产生量核算
根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：
𝑃 = 𝑍𝐶𝑦 + 𝐹𝐶𝑦 = {𝑁𝐶 × 𝐷 × (𝑎⁄𝑏) + 2 × E𝑓 × 𝑆} × 10−3
式中：

P 指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy 指装卸扬尘产生量（单位：吨）； 

FCy 指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； 

Nc 指年物料运载车次（单位：车），6000车/年； 

D 指单车平均运载量（单位：吨/车），50吨/车； 

(𝑎⁄𝑏)指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a 指各省风速概化系数，见附录 1，a=0.0011；b 指物料含水率概化系数，见附录 2，b=0.0054；
Ef 指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3（单位：千克/平方米），Ef=31.1418；
S 指堆场占地面积（单位：平方米），5200平方米。
经计算，P={𝑁𝐶 × 𝐷 × (𝑎⁄𝑏) + 2 × E𝑓 × 𝑆} × 10−3={6000×50×（0.0011/0.0054）+2×31.1418×5200}× 10−3=384.986吨/年。
②颗粒物排放量核算
工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：
𝑈𝑐 = 𝑃 × (1 − 𝐶𝑚) × (1 − 𝑇𝑚)

式中：
P 指颗粒物产生量（单位：吨），384.986吨/年；
Uc 指颗粒物排放量（单位：吨）；
Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4，本项目采用洒水加出入车辆冲洗，控制效率为1-（1-74%）×（1-78%）=94.28%

Tm指堆场类型控制效率（单位：%），见附录5，密闭式Tm=99%。

经计算可知，𝑈𝑐 = 𝑃 × (1 − 𝐶𝑚) × (1 − 𝑇𝑚)= 384.986×（1-94.28%）×（1-99%）=0.2202吨，排放量为0.2202t/a。
②车辆运输过程扬尘

项目煤炭主要为汽车运输，汽车在运输过程中会产生道路扬尘。汽车运输量约30万t/a，每天运输总量为822t左右，需要载重为50t的汽车17辆・次 /d。由于项目汽车运输量很大，载重车辆频繁的进出厂区引起道路扬尘量增加。本项目厂区道路起尘扬尘的计算公式如下：

[image: image5.png]Q 70 lz{zjx(lj(),xs x[i)()'ﬂ
r s 6.8 0.5

0 =0,xLxQ/M




式中：

Qp​ ——道路扬尘量（kg/a）；

Qp′​ —— 每辆汽车行驶扬尘量（kg/km・辆）；
V—— 车辆速度（10km/h）；

W—— 车辆载重（50t /辆）；

P—— 道路灰尘覆盖量，路面状况以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m²（以0.12kg/m²计）；

L—— 运距（0.15km）；

Q—— 运输量（30万t/a）。

经估算，预计运输产尘量 0.2086t/a。通过采取加强对车辆的管理，限定转运车辆在厂内的行驶速度，车辆运输过程加苫盖。同时厂区道路须全部硬化，对路面实施洒水抑尘，厂区内每天洒水两次，降尘效率66%，本项目车辆运输粉尘排放量为0.0709t/a，物料运输过程中粉尘产生量较小。

表4-1废气源强核算表

排放源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

核算方法

废气量m3/h

产生浓度mg/m3
产生量t/a

工艺

效率

核算方法

废气量m3/h

排放

浓度mg/m3
排放量t/a

储煤棚扬尘

颗粒物

系数法
-
-
384.98

储煤棚封闭，定期洒水降尘和车辆冲洗，效率

99.94%

系数法

-
-
0.2202

运输扬尘

颗粒物

系数法

-
-
0.2086

加盖苫布、控制车速、道路洒水抑尘

66%

系数法

-
-
0.0709

3）非正常工况情况

洗车装置暂时故障，颗粒物去除率降为99.74%，则非正常情况下颗粒物的排放情况如下表4-2。
表4-2大气污染物非正常情况年排放量核算表

主要排放口

污染物

非正常工况

非正常排放浓度/（ug/m3）
非正常排放速率（kg/h）
单次持续时间

年发生

频次

应对措施

厂界周围
颗粒物

洗车装置暂时故障，颗粒物去除率为99.74%

/
0.298

≤0.5h

2次

加强日常检修

（2）废气污染防治措施及达标排放
本项目所在区域为环境质量达标区，本项目利用固定场所为电厂贮存和输送煤炭，项目仅在物料装卸、堆存、输送过程中产生粉尘。本环评要求项目储煤棚地面硬化，及时清扫路面，定期对煤场进行洒水降尘，由原厂供水管网新水补充；运输车辆日常装卸过程中尽量减少煤炭落料过程中高差，对进出储煤棚运输车辆进行苫盖。在严格落实以上措施后，项目粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值，TSP 1.0 mg/m³。

（3）监测计划

本项目监测计划根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等制定。

表4-3运行期废气监测计划

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

无组织废气
厂界
颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
2、废水

（1）废水产生情况
储煤棚日常工作中通过对堆场及道路进行洒水降尘，以减少粉尘产生。道路及堆场洒水随空气蒸发，不外排。本项目废水主要为洗车废水，运营期洗车废水经二级沉淀后回用，不外排。
本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。

（2）水环境影响分析
本项目洗车废水收集至洗车水沉淀池，循环使用不外排。项目不新增劳动定员，不新增生活污水。生产抑尘用水全部进入物料中挥发，不外排。因此，本项目产生的废水均不会排放至外环境，项目对地表水的影响在可接受范围内。

（3）环保措施可行性分析
本项目收集后的运营期洗车废水经二级沉淀后回用。本项目洗车水沉淀池容积通过每天清洗车辆用水量计算得出，项目洗车水沉淀池容积在计算结果上进行少量增加，洗车水沉淀池容积能够满足洗车废水收集需求。
3、噪声

（1）噪声影响分析

1）噪声源强

本项目噪声主要为厂区内装载机、挖掘机、水泵、运输车辆运行产生的机械噪声，噪声源强在75~92dB（A）。本项目针对各种机械设备的噪声，采取的治理措施有：选用低噪声设备，设备采取基础减振措施，平时加强设备的维护，使设备长期运行在良好状态，运输车辆限速管理、禁止鸣笛，以减少噪声对周围环境的影响。

表4-4 本项目噪声源强一览表（室外声源）单位：dB（A）
序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声功率级/dB（A）

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

1

装载机1
/
/
/
/
85

选用低噪声设备，设置基础减振措施

昼

2

装载机2
/
/
/
/
85

昼

3
挖掘机

/

/
/

/
85

昼

4
水泵
/
12
120

0.5
75

昼

5
运输车辆

/

/

/

/

92

昼

注：坐标以厂区中心为原点

2）噪声影响预测

噪声预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）进行，按主要噪声源同时运行的不利工况进行预测分析。

两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式：


[image: image6.wmf]）

（

å

=

=

n

1

n

10

1

.

0

lg

10

i

L

L

i


式中：Ln——评价点的总声级，dB(A)；

n——声源数；

Li——某声源对评价点的声级，dB(A)。

点声源衰减模式：


[image: image7.wmf](

)

L

r

r

r

L

r

L

p

p

D

-

-

)

/

lg(

20

)

(

0

0

＝


式中：

LP(r)——预测点声级，dB(A)；

LP(r0)——已知参考点声级，dB(A)；

r——预测点到声源距离，m；

r——参考点到声源距离，取1m；

ΔL——其它因素引起的衰减量，dB(A)，本项目全封闭，取15 dB(A)。

噪声预测按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）进行，按主要噪声源即生产设备同时运行的不利工况进行预测分析。本项目厂界噪声及敏感点噪声预测结果见下表。

表4-5 各厂界噪声预测结果表（单位：dB（A））
预测点

昼间

贡献值

标准值

达标情况

生产厂区东侧厂界

18.62

65
达标

生产厂区南侧厂界

23.2

65
达标

生产厂区西侧厂界

53.5

65
达标

生产厂区北侧厂界

29.25

65
达标

经预测，本项目夜间不运行，运行期间厂界昼间噪声贡献值在18.62～53.5dB（A）之间，项目各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
（2）噪声污染防治措施

本项目选用低噪声设备，采取基础减振，加强设备的维护等措施，可以有效降低噪声对外环境的不利影响。

（3）监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）确定本项目环境监测计划。

表4-6 环境监测计划一览表

污染源

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

产噪设备

储煤棚厂界四周外1m布设4个监测点
昼、夜间噪声等效连续A声级

每季度监测1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

4、固体废物

（1）固体废物排放信息
1）生活垃圾
本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。
2）洗车水沉淀池沉渣
洗车废水经沉淀处理后循环使用，沉淀池会产生少量的沉渣，主要为煤渣等物质，沉渣的产生量约为0.5t/a，含水率约30%，全部回用。
采取上述措施后，运营期产生的固体废物可以得到有效处理处置，不会对周边环境产生危害性影响。
表4-7 固体废物排放信息

产生环节

名称

性质
代码

年产生量t/a

贮存方式

处置方式和去向

处置或利用量t/a

生产

沉渣

一般工业固体废物

900-099-S59
0.5
/

回用

0.5
（2）环境管理要求

沉淀池沉渣定期清理后回用。本项目产生的固体废物采取如上有效措施处理后，不会对环境产生明显不良环境影响，可以被环境所接受。
5、地下水、土壤
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤不开展专项评价工作；本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，可不开展地下水专项评价工作。

本项目产生生产废水(洗车废水)全部回用，本项目不新增生活污水；洗车废水主要污染物以悬浮物为主。源头控制措施主要为在洗车水沉淀池构筑物采取一般防渗措施，降低污染物渗漏的环境风险。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水污染防渗分区参照表，本项目提出以下防渗技术要求。

表4-8 分区防控措施

序号
场地
防渗分区
防渗技术要求
1
洗车水二级沉淀池
一般防渗区
等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s

2
其他区域
简单防渗区
储煤区地面、车辆进出口及主要通道水泥硬化处理
6、环境风险

堆煤场煤炭煤粉扬尘外散，遇明火后被点燃，可使人中毒、窒息，泄漏物与空气形成爆炸性混合气体，引发火灾、爆炸事故。具有较大的危害性。故针对本项目的风险防范提出以下措施。
（1）项目应加强对极端天气的预警，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，严禁向储煤棚内倾倒易燃物，如坑木、锯末、生活垃圾等。
（2）建设单位必须制定具有操作性的管理制度、危害预警措施、应急预案等，要有固定的储煤棚管理与灾害治理专业队伍或专职人员；建立自燃预警管理制度，定期测温及预测、预警、预报机制，并建立相应技术管理资料库。
（3）加强储煤棚管理，杜绝外来炭物等可燃物进入储煤棚，防止火灾发生。

（4）建立安全生产岗位责任制，制定全套切实可行的安全生产规律和安全操作规程，并设专人负责安全，定期对职工进行安全方面知识的教育和学习。

7、排污许可证制度衔接

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号），将排污许可制度建设成为固定污染源环境管理的核心制度。本项目应严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法对原厂排污许可证进行变更，补充本次新增建设内容，按证排污自证守法。环境保护部门基于企事业单位守法承诺，依法发放排污许可证，依证强化事中事后监管。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	储煤棚、车辆运输
	颗粒物
	储煤棚封闭；日常生产中对煤场洒水降尘，禁止在重污染天气、大风天气作业；运输车辆进行全面苫盖
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控点浓度限值要求

	地表水环境
	洗车废水
	SS
	经二级沉淀池沉淀后回用。
	/

	声环境
	装载机、挖掘机等设备
	噪声
	选用低噪声设备，加强设备维护，运输车辆限速管理、禁止鸣笛。
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	洗车水沉淀池沉渣回用。

	土壤及地下水污染防治措施
	储煤棚地面、车辆进出口及主要通道地面水泥硬化；对厂洗车水沉淀池进行一般防渗，要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	1、组织人员定期巡查；2、设置安全警示标识及公告栏；3、建立台账

	其他环境

管理要求
	定期对厂区及周边进行清理保洁，保持良好的环境卫生面貌


六、结论

	综上所述，项目在运营期会产生废水、废气、噪声及固体废物等，在严格采取本报告表所提出的各项环境保护措施后，能保证各种污染物稳定达标排放。在确保污染防治措施全面实施并正常生产的前提下，通过加强环境管理，拟建项目的环境影响可被周围环境所接受。因此，该项目建设从环境保护角度分析是可行的。


建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.2911t/a
	/
	0.2911t/a
	/

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	洗车水沉淀池沉渣
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
监测点





本项目














PAGE  


_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

